Информация

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и выявлены нарушения в деятельности одного из муниципальных казенных общеобразовательных учреждении района.

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее - Правила № 1479) установлены требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В силу пункта 30 Правил № 1479 на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (пункт 30 Правил № 1479).

Проведенной прокуратурой Большесолдатского района проверкой соблюдения законодательства о пожарной безопасности установлено, что в соответствии с приказом директора ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара являются 2 сотрудника образовательного учреждения. В то же время средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара для дежурных лиц, участвующих в эвакуации отсутствовали.

В целях понуждения должностных лиц образовательного учреждения к исполнению возложенных на них обязанностей прокуратурой района в Большесолдатский районный суд направлено административное исковое заявление.

Решением Большесолдатского районного суда на муниципальное образовательное учреждение возложена обязанность в течение 1 месяца со дня вступления решения в законную силу приобрести 2 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара для дежурных лиц, ответственных за эвакуацию в случае возникновения пожара в образовательном учреждении.

Устранение нарушений закона взято на контроль в прокуратуре района.

прокурор района                                                                               И.В. Катыхин